湖南○○マンション消防計画 令和〇〇年○○月○○日作成

この計画で定めたことは、居住者全員が守らなければなりません。

- 第１ 防火管理者等の業務について

防火管理者は、次に掲げる業務を行う。 １ 消防機関への報告及び連絡 ２ 居住者への火災予防対策及び火災発生時に近隣者が行うべき行動の呼び掛け ３ 建物、屋外階段等の自主検査の実施及び報告 ４ 共用部分における消防用設備等（□消火器具 □屋内消火栓設備 □自動火災報知設備 □消防機関へ通報する火災報知設備 □非常警報設備 □避難器具 □誘導灯 □誘導標識 □連結送水管 □その他（ ））・特殊消防用設備等の点検及び維持管理 ５ 居住者に対する消防訓練の参加呼び掛け ６ 消防機関から配付された広報紙の回覧及び管理 ７ その他 （１）防火担当責任者は階ごとに定めることとし、次の業務を行う。 １階○○ ○○ ２階○○ ○○ ３階○○ ○○ ４階○○ ○○ ア 防火管理者の補佐 イ 防火管理者への連絡 □ウ 管理人室の鍵の管理 （２）防火管理者は、政令第３２条に基づき消防用設備等に特例が適用されている場合、 特例適用条件の適否についても点検等に合わせて確認するものとする。

- 第２ 居住者が行う防火管理対策について

居住者は、自己の責任において、次の対策を行う。 １ 住戸内における火気管理 ２ バルコニーにおける避難障害となる物件の除去 ３ 階段・通路等の共用部分における燃えやすい物及び避難障害となる物品の除去 ４ 消防用設備等（□消火器具 □屋内消火栓箱 □自動火災報知設備の発信機 □非常ベルの押ボタン □連結送水管放水口収納箱）・特殊消防用設備等の周囲における使用障害となる物品の除去

５ □防火水槽の採水口 □連結送水管の送水口、構内通路等の周囲における使用障害となる物品の除去 ６ その他 特例条件が適用されている場合、特例条件の維持管理 - ２方向避難の確保（避難器具の維持管理、ベランダ、バルコニー等に物を置かない） - 共用部分に面する各住戸の開口部の維持管理 - 住戸用自動火災報知設備の維持管理

- 第３ 火災時の行動について

１ 火災を発見した居住者は、大声で他の居住者に知らせる。 ２ 119番通報は、火災を発見した者又は同一階の居住者が協力して行う。 ３ 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。 ４ 玄関から避難できない場合にあっては、バルコニーの仕切板を破壊して隣戸から安全な場所へ避難を行う。 ５ その他 - 避難する場合は、エレベーターを使用しない。

- 第４ 地震時の行動について

１ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 ２ 各設備器具は、安全を確認した後に使用する。 ３ その他 避難する際はブレーカーを遮断してから避難する。 防災関係機関の避難命令により、広域避難場所に避難する。

| - 第５ 消防訓練について |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 防火管理者は、居住者に対して消防用設備等・特殊消防用設備等の設置場所及び使用方法、避難経路等の周知徹底を行う。 ２ 居住者は地域の訓練に積極的に参加する。 ３ 居住者は、消火器を用いた消火訓練を積極的に行う。 ４ その他 訓練は、毎年〇月頃に実施する。 - 防火管理者は各住居者に対して、避難通路、火災等災害発生時の対応行動等を記載 したパンフレット等を各室へ備え付けたり、避難経路図等を広報板に掲示する。 |  |  |  |  |
| - 第６ 共用部分における消防用設備等・特殊消防用設備等の点検及び報告について |  |  |  |  |
| １ 消防用設備等・特殊消防用設備等は、点検設備業者に委託して行うものとし、防火管理者がその結果を受け、３年に１回消防署に報告する。 ２ その他 防火管理者が消防用設備等の点検結果報告書を整理して○○○○で管理する。 |  |  |  |  |
| - 第７ その他 |  |  |  |  |
| ・建物全体に及ぶ改築や修繕等を行う場合には防火管理者が別途安全対策を樹立する。 ・放火防止対策として建物周囲の整理整頓、共用部分には、可燃物等の物品を置かない。 |  |  |  |  |
| - 第８ 防火管理業務の委託について 〔 該当 ・ 非該当 〕 １ 防火管理者の業務の委託状況 防火管理者の業務を受託した者の氏名及び住所等（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）; 氏 名（名 称）. 住 所（所在地）. 電 話 番 号. ２ 防火管理業務の一部委託の状況 |
|  | 受託者の 氏名及び 住所等 | 職・氏名（名称） |  |  |
|  |  | 住所等（所在地） |  |  |
|  | 防火管理 業務の範 囲及び方 法 | 委託範囲 | 共用部分における防火管理業務全般 |  |
|  |  | 委託業務実施方法 | □常駐 □巡回 □遠隔監視 |  |
|  |  |  | １日に２回警備員が巡回により消防用設備等の監視を行 う。また、点検等を定期的に専門員が行う。 |  |
| - 第９ 避難経路図 |  |  |  |  |
| ※避難口などが明記された平面図等に避難経路（矢印）を記入し添付する。 |  |  |  |  |